配电房电容柜主要设备清单
（以下清单为单台电容柜设备清单，此次共采购2台电容柜）
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	隔离熔断器
	0S630D03P
	只
	1

	2
	互感器
	500/5
	只
	3

	3
	电抗器
	30KVA
	只
	8

	4
	电容器
	30KVA
	只
	8

	5
	接触器
	
	只
	8

	6
	断路器
	
	只
	8

	7
	避雷器
	PRD-F25
	只
	1

	8
	功补仪
	RVT-12
	只
	1

	9
	指示灯
	
	只
	8

	10
	电流表
	400/5
	只
	3

	11
	转换开关
	
	只
	1

	12
	热继电器
	
	只
	8

	13
	辅材（主铜排、零排、地排等）
	
	
	若干


