附件

体育里维修内容

| 建设单位 | 中国第二历史档案馆 | 工程名称 | 体育里3栋房屋整体维修（估算） |
| --- | --- | --- | --- |
| 围墙部分 ：院墙维修出新 - 粉刷层铲除 38㎡ （2.7*14m/38） - 墙体粉刷 38㎡ - 外墙乳胶漆 400㎡ （24+30+20m）*2.7 房屋部分：二层老建筑，主要维修屋面、落水管和墙体出新。 - 拆除及杂项类 1）瓦屋面 41㎡ （10％） 2）挂檐板 160m 3）镀锌水槽 60m (30m*2) （前后檐） 4）落水管 150m (50m*3栋) （pvc110mm） - 墙面粉补 15*3/45（工日） - 屋面类 1）铺瓦面 41㎡ 2）挂檐板 160m (L型) 3）挂檐板油漆 88㎡ (0.55*160m) 4）彩钢瓦包挂檐板 88㎡ （厚0.5mm） - 屋面排水 1）镀锌落水槽 60m 2) Pvc100管 150m - 外墙刮腻子 刷乳胶漆 990㎡ （8.5+12.3）*2+3*2m*/47.6*7m/330*3栋） - 材料二次搬运 10*3/30（工日） - 脚手架（双排） 998㎡ （8.5+12.3）*2*8m（高）/332.8*3栋） - 垃圾二次搬运 2车 - 垃圾外运（2车） 23.76 m3 （1.2*2.2*4.5m*/11.88*2） 路面部分 - 现浇混凝土（C30） 13.3m3 (厚5cm) 2、材料二次搬运 10（工日） |  |  |  |
| 维修说明：1、根据修旧如旧、居住安全的原则进行维修。 - 尽量减少对住户影响，要求抓紧施工，施工工期20天。 - 严格按照相关质量要求进行施工，安全施工。 - 本项目不提供食宿。 |  |  |  |